SA-10  Hrazda k polohování pacienta

Hrazda k lůžku tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně

postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití

nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu

stavu není schopen bez pomoci používat své lůžko. Hrazda usnadňuje

pohyb a manipulaci pacientům i ošetřujícímu personálu a zároveň

eliminuje možné riziko při těchto úkonech a zvyšují vlastní soběstačnost

Hlavní uplatnění nachází tam, kde není držák pro standardní hrazdu,

nebo kde je třeba rychle a bez předchozí montáže dodat hrazdu pro

domácí lůžka, gauče, sedačky atd.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Hrazda je vyrobena z povrchově upravených ocelových trubek

vysoké pevnosti s povrchovou úpravou komaxit ( slonová kost ) Skládá se

ze stabilní základny s ramenem, které se dá rozložit na 2 části a dále

hrazdičky s rukojetí. Je vybavena dvěmi aretačními šrouby, které slouží

k pevnému propojení základny a částí ramene mezi sebou.

Tabulka :

Typ Celková výška ( 182-192 cm ) Nosnost ( 80kg )Hmotnost 11kg

ÚDRŽBA : Hrazdu lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných

čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla

a nezpůsobují mechanické narušení povrchu.

VAROVÁNÍ : Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat

stav jistících prvků ! Při používání musí hrazda stát na stabilní rovné

podlaze ! Nepřekračujte uvedenou nosnost !

Výrobce Intermed, Miláno,  Itálie

Dovozce: Orlandino s.r.o., E. Přemyslovny 433, Praha 5,

orlandinosro@seznam.cz