## TOALETNÍ KŘESLO PEVNÉ VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ  AB-55

Toaletní křeslo slouží pro toaletu v blízkosti lůžka pacienta s omezenou hybností. Odstranitelné sedátko usnadňuje čištění. Nočník je možno odstranit přes sedátko ze vzpřímené polohy.

Návod na sestavení:

Nohy křesla složte zasunutím trubek so sebe. Nastavte příslušnou výšku na všech nohách.

Tu nastavte vymezovacími kolíky.

Údržba:

Pro setření prachu a nečistot používejte měkký vlhký hadřík. Na silnější nečistoty použijte mýdlovou vodu nebo běžné saponáty. Potom křeslo vysušte měkkým hadříkem.

Na čištění kovových částí nepoužívejte abrazivní prostředky.

Technické údaje:

Hmotnost výrobku …………………….7,5 kg

Nastavitelná výška sedáku…………..48-61 cm (6 úrovní)

Celková šířka…………………………...58 cm

Maximální hmotnost uživatele :.........   120 kg

Materiál:

sedáky  - překližka, pěna, vinyl  -  barva modrá

madla a nočník - umělá hmota

rám - ocel

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Výrobce : Intermed S.A., Miláno, Itálie

Dovozce: Orlandino s.r.o.,

Elišky Přemyslovny 433, 156 00 Praha 5,    orlandinosro@seznam.cz

## Revize 22/07/2022