## TOALETNÍ KŘESLO PEVNÉ VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ AB-58

Toaletní křeslo slouží pro toaletu v blízkosti lůžka pacienta s omezenou hybností. Odstranitelné sedátko usnadňuje čištění. Nočník je možno odstranit přes sedátko ze vzpřímené polohy.

U křesla výškově stavitelného, vždy dbejte na to aby jednotlivé části byly nastaveny na stejnou výšku. Tu nastavte vymezovacími kolíky.

Údržba:

Pro setření prachu a nečistot používejte měkký vlhký hadřík. Na silnější nečistoty použijte mýdlovou vodu nebo běžné saponáty. Potom křeslo vysušte měkkým hadříkem.

Na čištění kovových částí nepoužívejte abrazivní prostředky.

Technické údaje:

Maximální hmotnost uživatele :......... 110 kg

Hmotnost výrobku …………………….7,5kg

Nastavitelná výška sedáku…………..47-57cm (5 úrovní)

Celková šířka…………………………...56cm

Šířka sedáku…………………………….43cm

Materiál:

sedáky  - překližka, pěna, vinyl  -  barva modrá

madla a nočník - umělá hmota

rám - ocel

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Vyrobeno pro Intermed S.A., Itálie, Miláno

Dovozce: Orlandino s.r.o.,

Elišky Přemyslovny 433, 156 00 Praha 5,    orlandinosro@seznam.cz

## Revize 25/6/2022