## TOALETNÍ KŘESLO PEVNÉ BEST ´UP XXL

Toaletní křeslo slouží pro toaletu v blízkosti lůžka pacienta s omezenou hybností. Odstranitelné sedátko usnadňuje čištění. Nočník je možno odstranit přes sedátko ze vzpřímené polohy.

Tento model je určen pro bariatrické pacienty. Má větší rozměry a vyšší nosnost.

Údržba:

Pro setření prachu a nečistot používejte měkký vlhký hadřík. Na silnější nečistoty použijte mýdlovou vodu nebo běžné saponáty. Potom křeslo vysušte měkkým hadříkem.

Na čištění kovových částí nepoužívejte abrazivní prostředky.

Technické údaje:

Maximální hmotnost uživatele : 	160,0 kg

Hmotnost výrobku 			    9,5 kg

Výška sedáku             			     52 cm

Celková šířka  			     87 cm

Šířka sedáku				     65 cm

Materiál:

sedáky  - překližka, pěna, vinyl  -  barva modrá

madla a nočník - umělá hmota

rám - ocel

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Výrobce: Herdegen SAS, Stutzheim, Francie

Dovozce: Orlandino s.r.o.,

Elišky Přemyslovny 433, 156 00 Praha 5,    orlandinosro@seznam.cz

## Revize 18/8/2022